FJECSA  T 13/FJECSA 001-202x

福建省新型热处理带肋高强钢筋

混凝土结构技术标准

Fujian technical standard for application of new type heat-treatment high-stength ribbed bar in concrete structures

（征求意见稿）

202x-xx-xx  发布       202x-xx-xx  实施

| 福建省工程建设科学技术标准化协会 | 发 布 |
| --- | --- |

福建省工程建设科学技术标准化协会

福建省新型热处理带肋高强钢筋

混凝土结构技术标准

Fujian technical standard for application of new type heat-treatment high-stength ribbed bar in concrete structures

T 13/FJECSA 001-202x

主编单位：福建省建筑科学研究院有限责任公司

江苏天舜金属材料集团有限公司

批准部门：福建省工程建设科学技术标准化协会

施行日期：202x年xx月xx日

福建省工程建设科学技术标准化协会

公   告

关于福建省工程建设科学技术标准化协会发布协会标准

《福建省新型热处理带肋高强钢筋混凝土结构技术标准》的公告

闽建科协﹝202X﹞XXX号

根据福建省工程建设科学技术标准化协会《关于团体标准<福建省新型热处理带肋高强钢筋混凝土结构技术标准>修订立项的通知》的要求，福建省建筑科学研究院有限责任公司、江苏天舜金属材料集团有限公司等单位编制的《福建省新型热处理带肋高强钢筋混凝土结构技术标准》，经本协会组织有关专家审查，现批准发布，编号为T 13/FJECSA 001-202X，自202X年XX月XX日起施行。

福建省工程建设科学技术标准化协会

202X年XX月XX日

前     言

本标准根据福建省工程建设科学技术标准化协会《关于团体标准<福建省新型热处理带肋高强钢筋混凝土结构技术标准>修订立项的通知》（闽建科协﹝2024﹞005号文）的要求，由福建省建筑科学研究院有限责任公司、江苏天舜金属材料集团有限公司会同有关单位共同修订完成。

本标准共9章，主要技术内容有：1.总则；2.术语和符号；3.基本规定；4.材料；5.结构分析及极限状态计算；6.构造规定；7.抗震设计；8.施工及质量验收；附录A。

本标准修订的主要技术内容是：1.规范了钢筋牌号及其钢筋标志；2.修正了新修订的现行国家标准及相关内容；3.优化了钢筋连接套筒的要求；4.增加了钢筋质量证明文件应用端技术要求。

本标准由福建省工程建设科学技术标准化协会负责管理，福建省建筑科学研究院有限责任公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请及时反馈给福建省工程建设科学技术标准化协会（地址：福州市鼓楼区杨桥中路162号，邮编：350025）和福建省建筑科学研究院有限责任公司（地址：福州市闽侯县高新大道58-1号，邮政编码：350108），以供今后修订时参考。

|  | 本标准主编单位： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本标准参编单位： |  |
|  | 本标准主要起草人： |  |
|  | 本标准主要审查人： |  |

引     言

本标准的发布机构提请注意，本标准可能涉及以下专利：

| 序号 | 专利（申请）号 | 专利名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZL 2013 1 0444163.4 | 一种630MPa级高强热轧钢筋及其生产工艺 |
| 2 | ZL 2013 1 0593620.6 | 一种630MPa级以上高强钢筋及其钢筋混凝土应用方法 |
| 3 | ZL 2019 1 1105876.1 | 一种应用于建筑的配置加强筋梁构件 |
| 4 | ZL 2019 2 1954485.2 | 一种应用于建筑的配置加强筋梁构件 |
| 5 | ZL 2018 2 1964705.5 | 适用于钢筋的连接装置及其与钢筋的组合 |
| 6 | ZL 2019 2 1697065.0 | 钢筋滚丝轮 |
| 7 | ZL 2019 2 1698068.6 | 适用于混凝土钢筋的滚丝装置 |
| 8 | ZL 2019 2 1698121.2 | 混凝土钢筋的滚丝轮 |
| 9 | ZL 2019 2 1698106.8 | 滚丝轮 |

本标准的发布机构对专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

该专利持有人已向本标准的发布机构保证，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，就专利授权许可进行谈判。相关信息可以通过以下联系方式获得：

专利持有人姓名：姚圣法

地址：江苏省扬中市二桥工业园区江苏天舜金属材料集团有限公司

邮编：212200 电子邮箱：13905289288@139.com

请注意除上述专利外，本标准的某些内容仍可能涉及其他知识产权。本标准的发布机构不承担识别这些知识产权的责任。

目    次

1  总  则	1

2  术语和符号	2

2.1  术  语	2

2.2  符  号	2

3  基本规定	4

4  材  料	6

4.1  钢  筋	6

4.2  混凝土	7

5  结构分析及极限状态计算	9

6  构造规定	13

6.1  结构构件的基本规定	13

6.2  混凝土保护层	13

6.3  钢筋的锚固	13

6.4  钢筋的连接	16

6.5  纵向受力钢筋的最小配筋率	17

7  抗震设计	19

8  施工及质量验收	20

8.1  施工措施	20

8.2  质量验收	21

附录A 钢筋混凝土用HHRB630高强钢筋技术条件	23

A.1  钢筋的主要技术要求	23

A.2  钢筋的应用技术条件和检验项目	29

A.3  试验方法	31

A.4  检验规则	32

A.5  订货内容	34

A.6 包装、标志和质量证明书	34

本标准用词说明	36

引用标准名录	37

条文说明	38

- 1  总  则

1 .0. 1  为贯彻执行国家技术经济政策，在混凝土结构中为正确应用630MPa级热处理/热轧带肋高强钢筋，做到安全适用、技术先进、经济合理，确保质量，保护环境，制定本标准。

- 1. 0. 2  本标准适用于房屋建筑工程和一般构筑物中配置新型630MPa级热处理/热轧带肋高强钢筋的混凝土结构的设计、施工和质量验收。本标准不适用于轻骨料混凝土及特种混凝土结构的设计。

1. 0. 3  采用新型630MPa级热处理/热轧带肋高强钢筋的混凝土结构设计、施工和质量验收除应符合本标准外，尚应符合现行国家、行业和福建省有关标准的规定。

- 2  术语和符号

- 2.1  术  语

2. 1. 1  630MPa级热处理/热轧带肋高强钢筋 heat-treatment and high-strength high-rolled ribbed bar

通过优化合金成分,采用控轧控冷工艺获得强度级别为630MPa符合本规程附录A技术条件的带肋高强钢筋。其金相组织主要为铁素体、珠光体，不得有影响其使用性能的其他组织。简称为HHRB630高强钢筋（抗震钢筋简称HHRB630E高强钢筋）。

2. 1. 2  630MPa级热处理/热轧带肋高强钢筋牌号 designations of high strength ribbed bar with heat treatment

由钢筋品种的英文字母的字头及其屈服强度代表值组成，用以标志630MPa级热处理/热轧带肋高强钢筋品牌的符号。

- 2.2  符  号

HHRB630——强度级别为630MPa的热处理/热轧带肋高强钢筋；

HHRB630E——强度级别为630MPa且有较高抗震性能的热处理/热轧带肋高强钢筋；

fyk——钢筋的屈服强度标准值，即钢筋标准中的下屈服强度特征值ReL；

fstk——钢筋的极限强度标准值，即钢筋标准中的抗拉强度特征值Rm；

fy——钢筋的抗拉强度设计值；

fy'——钢筋的抗压强度设计值；

fyv——横向钢筋的抗拉强度设计值；

ft——混凝土轴心抗拉强度设计值；

lab——受拉钢筋的基本锚固长度；

la——受拉钢筋的锚固长度；

δgt——钢筋的最大力总延伸率，钢筋达到抗拉强度时对应的受拉极限应变值，即钢筋标准中的最大力总延伸率Agt；

ζa——锚固长度修正系数。

- 3  基本规定

3.0.1  除需进行疲劳验算的构件、施加预应力的构件、用于扩截面加固的构件外，普通钢筋混凝土结构构件中的各种受力钢筋，均可采用HHRB630高强钢筋。

3.0.2  除本标准明确规定外，配置HHRB630高强钢筋的混凝土结构的设计内容、设计方法、构造规定、承载力极限状态计算、正常使用极限状态验算、耐久性设计、防连续倒塌设计原则均应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

3.0.3 对于正常使用极限状态， 钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件应分别按荷载的准永久组合并考虑长期作用的影响或标准组合并考虑长期作用的影响，采用下列极限状态设计表达式进行验算：

S≤C                    （3.0.3）

式中：S——正常使用极限状态荷载组合的效应设计值；

C——结构构件达到正常使用要求所规定的变形、应力、裂缝宽度和自振频率等的限值。

3.0.4 框架梁纵筋应采用HHRB630E高强钢筋，梁端纵向受拉钢筋配筋率大于1.8%时，箍筋应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中框架梁梁端加密区构造要求最小直径增加2mm。

3.0.5  结构构件应根据结构类型和环境类别，按表3.0.5的规定选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值。

表3.0.5  结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值ωlim

| 环境类别 | 钢筋混凝土构件 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 裂缝控制等级 | ωlim（mm） |
| 一 | 三级 | 0.30(0.40) |
| 二a |  | 0.20 |
| 二b |  |  |
| 三a、三b |  |  |

注：1  环境类别应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定

划分；

2  对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件，其最大

裂缝宽度限值可采用括号内的数值。对一类环境下的框架梁、连续梁的

支座，如果楼屋面有覆盖层防止在上部纵筋表面产生结露或水膜，该部

位最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值；

3  在一类环境等级下，对钢筋混凝土屋架、托架，其最大裂缝宽度限值应

取为0.20mm；对钢筋混凝土屋面梁和托梁，其最大裂缝宽度限值应取

为0.30mm；

4  对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构，其裂缝控制要求应符合专门

标准的有关规定；

5  对于处于四、五类环境下的结构构件，其裂缝控制要求应符合专门标准

的有关规定；

6  表中的最大裂缝宽度限值为用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。

3.0.6  HHRB630高强钢筋应满足附录A.2要求的结构和构件实验室试验、新材料实体结构非破坏性试验验证。

3.0.7 人防工程采用HHRB630高强钢筋应满足附录A.2要求的人防试验研究及鉴定。

- 4  材  料

- 4.1  钢  筋

4.1.1  HHRB630高强钢筋的技术要求应符合本标准附录A的规定。

4.1.2  HHRB630高强钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

4.1.3  HHRB630高强钢筋的屈服强度标准值、极限强度标准值、弹性模量和最大力总延伸率限值，应按表4.1.3的规定取用。

表4.1.3  HHRB630高强钢筋的屈服强度标准值、极限强度标准值、

弹性模量和最大力总延伸率限值

| 牌 号 | 公称 直径 d（mm） | 屈服强度 标准值fyk （N/mm2） | 极限强度 标准值fstk （N/mm2） | 弹性模量Es (N/mm2) | 最大力总延伸率 δgt（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HHRB630 | 6-32 | 630 | 790 | 2.0×105 | ≥7.5 |
| HHRB630E |  |  |  |  | ≥9.0 |

注： 1  符号下标带“k”者为强度的标准值；

2  HHRB630E为抗震钢筋，除最大力下的伸长率δgt要求较高外，尚应符合本标准第七章的规定；

3  钢筋公称直径超过32mm时应有可靠的实验依据。

4.1.4  HHRB630高强钢筋的抗拉强度设计值fy抗压强度设计值fy'应按表4.1.4采用。

当构件中配有不同种类的钢筋时，每种钢筋应采用各自的强度设计值。

对轴心受压构件，当采用HHRB630高强钢筋时，钢筋的抗压强度设计值fy'应取400N/mm2。横向钢筋的抗拉强度设计值fyv应按表中的数值fy采用；但用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时，应取360N/mm2。

表4.1.4  HHRB630高强钢筋的强度设计值

| 牌 号 | fy（N/mm2） | fy'（N/mm2） |
| --- | --- | --- |
| HHRB630 HHRB630E | 545 | 545 |

4.1.5  按现行国家标准《人民防空地下室设计规范》GB 50038 设计的人防地下室结构，HHRB630高强钢筋动力强度设计值强度综合调整系数取1.07。

4.1.6  结构抗倒塌设计中的受力钢筋强度设计值可按本标准表4.1.3中的钢筋极限强度标准值fstk取用。

4.1.7  HHRB630高强钢筋的公称直径为：6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm、28mm、32mm。

4.1.8  当进行钢筋代换时，除应符合设计要求的构件承载力、最大力总延伸率、裂缝宽度验算及抗震规定外，尚应满足本标准相关最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚固长度、接头面积百分率及搭接长度等构造要求。

- 4.2  混凝土

4.2.1  采用HHRB630高强钢筋的混凝土结构，应采用C30及以上强度等级的混凝土，抗震设计时，框支梁、框支柱以及一级、特一级抗震等级的框架梁、柱及其节点采用HHRB630E钢筋时混凝土强度不应低于C35。混凝土的强度标准值、强度设计值及相关技术性能指标应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定采用。

- 5  结构分析及极限状态计算

5.0.1  配置HHRB630高强钢筋的混凝土结构的结构分析应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

5.0.2  配置HHRB630高强钢筋的混凝土结构构件静力的承载能力计算、抗震设防要求的承载力计算，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

5.0.3  采用塑性内力重分布分析方法进行承载能力极限状态计算时，应符合下列要求：

1  配置HHRB630高强钢筋的混凝土连续梁和连续单向板，可采用塑性内力重分布方法进行分析。

重力荷载作用下的框架、框架-剪力墙结构中的现浇梁以及双向板等，经弹性分析求得内力后，可对支座或节点弯矩进行适当调幅，并确定相应的跨中弯矩。

2  按考虑塑性内力重分布分析方法设计的结构和构件，应满足正常使用极限状态要求且采用有效的构造措施。

对于直接承受动力荷载的构件，以及要求不出现裂缝或处于三a、三b类环境情况下的结构，不应采用考虑塑性内力重分布的分析方法。

3  钢筋混凝土梁支座或节点边缘截面的负弯矩调幅幅度不宜大于25％；弯矩调整后的梁端截面相对受压区高度不应超过0.35，且不宜小于0.10。钢筋混凝土板的负弯矩调幅幅度不宜大于20％。

5.0.4  钢筋混凝土构件，应按下列规定进行正截面裂缝宽度验算：钢筋混凝土构件的最大裂缝宽度可按荷载准永久组合并考虑长期作用影响的效应计算。最大裂缝宽度应符合下列规定：

ωmax≤ωlim                 （5.0.4）

式中：ωmax——按荷载的准永久组合并考虑长期作用影响计算的最大裂缝宽度，按本标准第5.0.5条计算；

ωlim——最大裂缝宽度限值，按本标准第3.0.4条采用。

5.0.5  在矩形、T形、倒T形和I形截面的钢筋混凝土受拉、受弯和偏心受压构件中，按荷载准永久组合并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度可按下列公式计算：

ωmax=αcrψσsEs（1.9cs+0.08deqρte）       （5.0.5-1）

ψ=1.1−0.65ftkρteσs                  （5.0.5-2）

deq=nidi2niνidi                       （5.0.5-3）

ρte=AsAte                （5.0.5.4）

式中：αcr——构件受力特征系数，按表5.0.5采用；

ψ——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数；当ψ<0.2时，取ψ=0.2；当ψ>1.0时，取ψ=1.0；对直接承受重复荷载的构件，取ψ=1.0；

σs——按荷载准永久组合计算的钢筋混凝土构件纵向受拉普通钢筋应力（N/mm2），可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定计算；

Es——钢筋的弹性模量（N/mm2）；

cs——最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离（mm）；当cs<20时，取cs=20；当cs>65mm时，取cs=65mm；

deq——受拉区纵向钢筋的等效直径（mm）；

ρte——按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率；在最大裂缝宽度计算中，当ρte<0.01时，取ρte=0.01；

As——受拉区纵向普通钢筋截面面积（mm2）；

di——受拉区第i种纵向钢筋的公称直径；

ni——受拉区第i种纵向钢筋的根数；

vi——受拉区第i种纵向钢筋的相对粘结特性系数，带肋钢筋取1.0，环氧树脂涂层带肋钢筋取0.8；

Ate——有效受拉混凝土截面面积；对轴心受拉构件，取构件截面面积；对受弯、偏心受压和偏心受拉构件，取Ate=0.5bh+(b−b)hf，此处bf、hf为受拉翼缘的宽度、高度；

注： 1  对承受吊车荷载但不需作疲劳验算的受弯构件，可将计算求得的最大

裂缝宽度乘以系数0.85；

2  对按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010配置表层钢筋网

片的梁，按公式5.0.5-1计算的最大裂缝宽度可适当折减，折减系数可

取0.7；

3  对e0h0≤0.55的偏心受压构件，可不验算裂缝宽度。

4  对处于二a类环境下的地下室底板，其最大裂缝宽度计算值可适当折减，折减系数可取0.7；

表5.0.5  构件受力特征系数αcr

| 类型 | 受弯、偏心受压 | 偏心受拉 | 轴心受拉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土构件 | 1.9 | 2.4 | 2.7 |

5.0.6  计算配置HHRB630高强钢筋的钢筋混凝土受弯构件最大裂缝宽度计算时，在准永久值组合下框架梁端截面处的计算弯矩、板支座截面处的计算弯矩可取梁、柱交接处及梁、板交接处的计算弯矩；当现浇梁板采用相同等级钢筋时，可考虑梁有效翼缘宽度范围内的板及与梁同方向的板筋参与梁支座截面的裂缝宽度计算。

5.0.7  配置HHRB630高强钢筋的混凝土受弯构件挠度验算，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

5.0.8  矩形、T形、倒T形和I形截面受弯构件考虑荷载长期作用影响的刚度B可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的相关规定进行计算。

- 6  构造规定

## 6.1  结构构件的基本规定

6.1.1 柱构件全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5％；当通长密配高强箍筋时，全部纵向钢筋的配筋率不宜大于4％。

## 6.2  混凝土保护层

6.2.1  构件中630MPa级热处理/热轧带肋高强钢筋的混凝土保护层厚度应满足下列要求：

1  构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d；

2  混凝土结构，最外层钢筋的保护层厚度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

6.2.2  当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm时，宜对保护层采取有效的构造措施。当在保护层内配置防裂、防剥落的钢筋网片时，网片钢筋的保护层厚度不应小于25mm。

## 6.3  钢筋的锚固

6.3.1  配置于混凝土结构中的HHRB630高强钢筋，当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时，受拉钢筋的锚固应符合下列要求：

1  基本锚固长度应按下列公式计算，宜按表6.3.1执行：

lab=0.14fyftd          （6.3.1-1）

式中：lab——受拉钢筋的基本锚固长度（mm）；

fy——钢筋的抗拉强度设计值（N/mm2）；

ft——混凝土轴心抗拉强度设计值，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定采用；当混凝土强度等级高于C60时，按C60取值；

d——锚固钢筋的直径；

| 表6.3.1 受拉钢筋基本锚固长度lab |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋种类 | 混凝土强度等级 |  |  |  |  |  |  |
|  | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | ≥C60 |
| HHRB630 HHRB630E | 53d | 49d | 45d | 42d | 40d | 39d | 37d |

2  受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下列公式计算，且不应小于200mm：

la=ζalab               （6.3.1-2）

式中：la——受拉钢筋的锚固长度（mm）；

ζa——锚固长度修正系数，当带肋钢筋的公称直径大于25mm时取1.10；环氧树脂涂层带肋钢筋取1.25；施工过程中易受扰动的钢筋取1.10；当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时，修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值，但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件，不应考虑此项修正；锚固钢筋的保护层厚度为3d时修正系数可取0.80，保护层厚度不小于5d时修正系数可取0.70，中间按内插取值，此处d为锚固钢筋的直径，当多于一项时，可按连乘计算，但不应小于0.6。

梁柱节点中纵向受拉钢筋的锚固要求应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定执行。

3  当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时，锚固长度范围内应配置横向构造钢筋，其直径不应小于d/4；对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d，对板、墙等平面构件间距不应大于10d，且均不应大于100mm。此处d为锚固钢筋的直径。当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时，受拉钢筋的锚固区保护层厚度不应小于5d,且应在锚固区均匀配置2道以上横向箍筋，或采取其他有效措施防止锚固区混凝土劈裂破坏

6.3.2  当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时，包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度（投影长度）可取为基本锚固长度lab的70％。弯钩和机械锚固的形式和技术要求应符合现行国家规范《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。采用贴焊及穿孔塞焊时，应按现行行业标准《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ 27进行焊接接头试验，焊接方法及焊接质量应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18中相关规定。

6.3.3  混凝土结构中的纵向受压钢筋，当计算中充分利用其抗压强度时，锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70％。受压钢筋不应采用末端弯钩和一侧贴焊锚筋的锚固措施。受压钢筋锚固长度范围内的横向构造钢筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

## 6.4  钢筋的连接

6.4.1  HHRB630高强钢筋的连接宜采用机械连接，也可采用绑扎搭接，必要时可采用搭接焊接，当采用其他连接方式时应经过严格的工艺认证。绑扎搭接连接宜用于直径不大于20mm的纵向受拉钢筋以及直径不大于22mm的纵向受压钢筋的连接；机械连接和搭接焊接宜用于直径不小于16mm的受力钢筋的连接。

6.4.2  混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件、关键传力部位和直接承受动力荷载结构构件中，纵向受力钢筋不宜设置连接接头。

6.4.3  纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度，应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算，且不应小于300mm。

ll=ζlla                 （6.4.3）

式中：ll——纵向受拉钢筋的搭接长度（mm）；

ζl——纵向受拉钢筋搭接长度修正系数，按表6.4.3取用。当纵向搭接钢筋接头百分率为表的中间值时，修正系数可按内插取值。

表6.4.3  纵向受拉钢筋搭接长度修正系数

| 纵向搭接钢筋接头面积百分率 | ≤25 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| ζl | 1.2 | 1.4 | 1.6 |

注：纵向搭接钢筋接头面积百分率应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

6.4.4  轴向受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接。

6.4.5  构件中的纵向受压钢筋当采用搭接连接时，其受压搭接长度不应小于本标准第6.4.3纵向受拉钢筋搭接长度的70％，且不应小于200mm。

6.4.6  纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。机械连接接头性能及接头面积百分率应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的相关规定。机械连接套筒的保护层厚度宜满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定，且不应小于钢筋最小保护层厚度和25mm的较大值。机械连接套筒的横向净间距不宜小于25mm；套筒处箍筋的间距仍应满足相应的构造要求。

6.4.7  钢筋机械连接用套筒应符合现行行业标准《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163的规定。直螺纹套筒宜采用45号优质碳素圆钢或低合金高强度结构钢,45号钢应经过强化处理,其屈服强度不宜低于HHRB630高强钢筋屈服强度,抗拉强度不应大于800MPa,断后伸长率不宜小于14%;不得采用淬火等热处理工艺提高强度。套筒原材料也可选用经接头型式检验证明符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107中接头性能规定的其他钢材，其外观及力学性能应符合现行国家标准的规定,套筒实测承载力不应小于被拉HHRB630高强钢筋受拉承载力标准值的1.1倍。

6.4.8 纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开，且仅允许采用单面搭接焊接连接，当采用电弧焊接时应使用E5015/E5016系列电焊条，焊接操作时焊条起弧和收弧点必须紧靠两根连接钢筋的端部，在距离10d处的另一根钢筋的起弧和收弧点的焊接熔池不得破坏钢筋基圆，并控制焊接熔池稳定性。钢筋焊接接头连接区段的长度为35d且不小于500mm，d为连接钢筋的较小直径，凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。

## 6.5  纵向受力钢筋的最小配筋率

6.5.1  钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表6.5.1规定的数值。

表6.5.1 纵向受力HHRB630高强钢筋的最小配筋百分率（%）

| 受力类型 |  | 最小配筋百分率 |
| --- | --- | --- |
| 受压构件 | 全部纵向钢筋 | 0.50 |
|  | 一侧纵向钢筋 | 0.20 |
| 受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋 |  | 0.20和45ft/fy中的较大值 |

注： 1  受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率，当采用C60及以上强度等级的混凝土时，应按表中规定增大0.10；

2  偏心受拉构件中的受压钢筋，应按受压构件一侧纵向钢筋考虑；

3  受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算；

4  受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应全截面面积扣除受压翼缘面积（bf'-b）hf'后的截面面积计算；

5  当钢筋沿构件截面周边布置时，“一侧纵向钢筋”系指沿受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。

6.5.2  除悬臂板、柱支承板之外的板类受弯构件，当纵向受拉钢筋采用HHRB630高强钢筋时，其最小配筋率应允许采用0.15%和0.45f t /f y中的较大值。

6.5.3  对卧置于地基上的混凝土厚板，板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低，但不应小于0.15% 。

- 7  抗震设计

7.0.1 按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件中的纵向受力钢筋， 应采用HHRB630E高强钢筋。

7.0.2 抗震设计所采用的钢筋强度标准值、设计值和弹性模量应符合本规程第4.1.2、4.1.3条相应的规定。

7.0.3 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1. 25, 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1. 30, 钢筋的最大力总延伸率实测值不应小于9 % 。

7.0.4 其余抗震构造措施应满足现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50011的有关规定。

- 8  施工及质量验收

## 8.1  施工措施

8.1.1  采用HHRB630高强钢筋的混凝土结构工程施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定。

8.1.2  钢筋的强度级别或规格应按设计文件的规定采用。当需用HHRB630高强钢筋代换其他强度等级的钢筋时，应符合本标准第4.1.8条的规定，应经设计单位同意，并应办理设计变更文件。

8.1.3  盘卷钢筋应采用无延伸功能的机械设备调直，不应采用冷拉调直方法。

8.1.4  当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

8.1.5  纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

纵向受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处；接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于10d（d为钢筋的公称直径）。

同一跨度或同一节间内的同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。

有抗震要求的框架柱、梁，不宜在端部的箍筋加密区内设置纵向钢筋接头。

8.1.6  受力钢筋的机械连接应按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定进行钢筋连接施工。采用钢筋锚固板锚固时，应按现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的规定施工。

8.1.7  焊接参数应经试验确定。焊接过程中，如果钢筋牌号、直径发生变更，应再次进行焊接工艺试验。工艺试验使用的材料、设备、辅料及作业条件均应与实施施工一致。

8.1.8  当采用搭接焊接连接时，在钢筋工程焊接开工之前，参与该工程施焊的焊工必须在现场条件下按现行行业标准《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ 27进行焊接工艺试验，应经试验合格后，方准于焊接生产。各类焊接方法的具体要求和适用范围按现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18中相关规定执行。

## 8.2  质量验收

8.2.1  采用HHRB630高强钢筋的混凝土结构子分部工程的质量验收，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。HHRB630高强钢筋的机械连接的质量验收，应参考现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18对HRB500钢筋的相关规定

8.2.2  钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单，钢筋表面或每捆（盘）钢筋均应有标志，并应确认符合钢筋订货的牌号。

8.2.3  钢筋进场时，应按规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验，检验结果应符合本标准附录A及其他相关标准的规定。应检查相关质量证明文件，包括：结构构件实验室试验报告、新材料实体结构非破坏性试验报告和人防工程应用试验报告及鉴定，相关试验和鉴定应符合附录A及相关标准的规定。

8.2.4  对HHRB630E钢筋，除应按本标准第8.2.3的要求分批进场检验外，尚应满足本标准第7.0.2、7.0.3条规定的要求。

8.2.5  成型钢筋进场时，应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验，检验结果应符合国家现行相关标准的规定。当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材钢筋力学性能、弯曲性能及反向弯曲性能第三方检验报告时，可仅进行重量偏差检验。

8.2.6  钢筋机械连接及钢筋锚固板施工前，应提供型式检验报告，并按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107、《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的要求进行施工现场抽样检验，合格后方可用于工程。

8.2.7  HHRB630高强钢筋机械连接套筒的尺寸应根据被连接钢筋的直径及套筒的力学性能，按JG/T 163的规定设计确定。

1 圆柱形直螺纹套筒的尺寸偏差应符合表8.2.7的规定，螺纹精度应符合相应的设计规定。

表8.2.7  圆柱形直螺纹套筒尺寸允许偏差         单位：mm

| 外径（D）允许偏差 |  | 螺纹公差 | 长度（L）允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加工表面 | 非加工表面 | 应符合GB/T 197中6H的规定 | ±1.0 |
| ±0.50 | 20＜D≤30，±0.5 30＜D≤50，±0.6 D＞50，±0.8 |  |  |

2 六角柱形直螺纹套筒的尺寸偏差及精度符合以下规定：

HHRB630高强钢筋直螺纹套筒外表面进行类似六角形挤压增强处理（详见图8.2.7-a），内螺纹采用定制丝锥攻丝，满足GB/T 197中6H级公差要求及螺纹通止规检测。

（a）六角柱形套筒外形     （b）圆柱形套筒外形

图8.2.7  HHRB630高强钢筋连接直螺纹套筒外形图

- 附录A 钢筋混凝土用HHRB630高强钢筋技术条件

## A.1  钢筋的主要技术要求

A.1.1  钢筋的牌号和化学成分应满足下列要求：

1  钢的牌号、化学成分和碳当量（熔炼分析）应符合表A.0.1的规定。根据需要，钢中还可加入V、Nb等元素。

表A.1.1 钢筋牌号的构成及其含义

| 牌号 | 化学成分%（质量分数） |  |  |  |  | 碳当量 Ceq% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S |  |
|  | 不大于 |  |  |  |  |  |
| HHRB630 HHRB630E | 0.28 | 0.80 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.58 |

2  碳当量Ceq（百分比）值可按下式计算：

碳当量Ceq=C含量+Mn含量6+Cr含量+V含量+Mo含量5 +Cu含量+Ni含量15           （A.1.1-1）

3  钢中铜的残余含量应各不大于0.30%，其总量不大于0.60%。经需方同意，铜的残余含量可不大于0.35%。

4  钢的氮含量应不大于0.012%。供方如能保证可不作分析。钢中如有足够数量的氮结合元素，含氮量的限制可适当放宽。

5  钢筋的化学成分允许偏差应符合现行国家标准《钢的化学成分允许偏差》GB/T222的规定。碳当量Ceq的允许偏差为+0.03%。

A.1.2  钢筋的力学性能应满足下列要求：

1  交货状态的力学性能特性值应符合表A.1.2的规定。

表A.1.2  交货状态的力学性能特性值

| 牌号 | ReL（MPa） | Rm（MPa） | A（%） | Agt（%） | Rm0ReL0 | ReL0ReL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不小于 |  |  |  |  | 不大于 |
| HHRB630 | 630 | 790 | 15 | 7.5 | — | — |
| HHRB630E |  |  |  | 9.0 | 1.25 | 1.30 |

注：A为钢筋标准中热处理/热轧钢筋的断后伸长率，Agt为钢筋标准中钢筋的最大力总延伸率，Rm0为钢筋实测抗拉强度；Rel0为钢筋实测屈服强度。

A.1.3  工艺性能应满足下列要求：

1  弯曲性能应符合表A.1.3的规定。按表A.1.3规定的弯曲压头直径弯曲180°后，钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。

表A.1.3  钢筋的弯曲性能

| 牌号 | 公称直径（mm） | 弯曲压头直径（mm） |
| --- | --- | --- |
| HHRB630 HHRB630E | 6~25 | 6d |
|  | 28~32 | 7d |

2  反向弯曲性能应满足下列要求：

1）反向弯曲试验的弯曲压头直径比弯曲试验相应增加一个钢筋直径；

2）反向弯曲试验：先正向弯曲90°后，再反向弯曲20°。经

反向弯曲试验后，钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。

A.1.4  钢筋的机械连接的质量检验与验收应符合相关行业标准的规定。

1 公称直径不小于16mm的受力钢筋机械连接推荐采用剥肋滚丝直螺纹套筒连接。

2 钢筋机械连接接头应根据极限抗拉强度、残余变形、最大力下总伸长率以及高应力和大变形条件下反复拉压性能分Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三个等级。

3 Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋机械连接接头应能经受规定的高应力和大变形反复拉压循环，且在经历拉压循环后，其实测极限抗拉强度应符合表A.1.4的规定。

4 Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋机械连接接头变形性能应符合《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107中表3.0.7的规定。

表A.1.4 接头的实测极限抗拉强度

| 接头等级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接头实测极限抗拉强度fmst0 | fmst0≥fstk钢筋拉断；或 fmst0≥1.10fstk连接破坏 | fmst0≥fstk | fmst0≥1.25fyk |

注∶1 表中fstk为钢筋极限抗拉强度标准值，fyk为钢筋屈服强度标准值;

2 连接件破坏指断于套筒、套筒纵向开裂或钢筋从套筒中拨出以及其他形式的连接组件破坏。

A.1.5  HHRB630高强钢筋的外形如图A.1.5所示，重量及表面质量应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 》GB/T 1499.2的规定，尺寸及允许偏差应符合表A.1.5的规定。

表 A.1.5   钢筋的尺寸及允许偏差（单位：mm）

| 公称 直径 d | 内径dl |  | 横肋高h |  | 纵肋高hl (不大于） | 横肋宽 b | 纵肋宽 a | 间距l |  | 横肋末端最大间隙 （公称周长的10%弦长） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公称 尺寸 | 允许 偏差 | 公称尺寸 | 允许 偏差 |  |  |  | 公称 尺寸 | 允许 偏差 |  |
| 6 | 5.8 | ±0.3 | 0.6 | ±0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 6.0 | ±0.5 | 1.8 |
| 8 | 7.7 | ±0.4 | 0.8 | +0.4 -0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 8.3 |  | 2.5 |
| 10 | 9.6 |  | 1.0 | ±0.4 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 10.5 |  | 3.1 |
| 12 | 11.5 |  | 1.2 | +0.4 -0.5 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 12.0 |  | 3.7 |
| 14 | 13.5 |  | 1.4 |  | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 13.5 |  | 4.3 |
| 16 | 15.5 |  | 1.5 |  | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 15.0 |  | 5.0 |
| 18 | 17.4 |  | 1.6 | ±0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 15.0 |  | 5.6 |
| 20 | 19.4 | ±0.5 | 1.7 |  | 2.1 | 1.2 | 2.0 | 15.0 | ±0.8 | 6.2 |
| 22 | 21.4 |  | 1.9 | ±0.6 | 2.4 | 1.3 | 2.5 | 15.8 |  | 6.8 |
| 25 | 24.3 |  | 2.1 |  | 2.6 | 1.5 | 2.5 | 18.8 |  | 7.7 |
| 28 | 27.3 | ±0.6 | 2.2 |  | 2.7 | 1.7 | 3.0 | 18.8 | ±1.0 | 8.6 |
| 32 | 31.1 |  | 2.4 | +0.8 -0.7 | 3.0 | 1.9 | 3.0 | 21.0 |  | 9.9 |
| 36 | 35.1 |  | 2.6 | +1.0 -0.8 | 3.2 | 2.1 | 3.5 | 22.5 |  | 11.1 |
| 40 | 38.9 | ±0.7 | 2.9 | ±1.1 | 3.5 | 2.2 | 3.5 | 22.5 |  | 12.4 |
| 50 | 48.9 | ±0.8 | 3.2 | ±1.2 | 3.8 | 2.5 | 4.0 | 24.0 |  | 15.5 |

注：1  纵肋斜角θ为0°~30°。

2  尺寸a、b为参考数据。

3 基于对月牙纹带肋钢筋与混凝土粘结锚固破坏特征的分析，主编单位在《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2的基础上增大了HHRB630高强钢筋的横肋间距l，对应不同公称直径的钢筋横肋间距l增大约0.3~0.5倍。

dl—钢筋内径；α—横肋斜角；h—横肋高度；β—横肋与轴线夹角；

hl—纵肋高度；θ—纵肋斜角；a—纵肋顶宽；l—横肋间距；b—横肋顶宽。

图A.1.5  钢筋（带纵肋）表面及截面形状

A.1.6  钢筋的公称横截面面积与理论重量列于表A.1.6。

表 A.1.6   钢筋的公称横截面面积与理论重量

| 公称直径（mm） | 公称横截面面积（mm） | 理论重量（kg/m） |
| --- | --- | --- |
| 6 | 28.27 | 0.222 |
| 8 | 50.27 | 0.395 |
| 10 | 78.54 | 0.617 |
| 12 | 113.1 | 0.888 |
| 14 | 153.9 | 1.21 |
| 16 | 201.1 | 1.58 |
| 18 | 254.5 | 2.00 |
| 20 | 314.2 | 2.47 |

续表 A.1.6   钢筋的公称横截面面积与理论重量

| 公称直径（mm） | 公称横截面面积（mm） | 理论重量（kg/m） |
| --- | --- | --- |
| 22 | 380.1 | 2.98 |
| 25 | 490.9 | 3.85 |
| 28 | 615.8 | 4.83 |
| 32 | 804.2 | 6.31 |
| 36 | 1018 | 7.99 |
| 40 | 1257 | 9.87 |
| 50 | 1964 | 15.42 |

注：理论重量按密度为7.85g/cm3计算。

A.1.7  HHRB630高强钢筋交货状态，其金相组织主要是铁素体加珠光体，不得有影响使用性能的其他组织，钢筋上除纵向肋以外，横向基圆上不得出现回火马氏体组织等。

## A.2  钢筋的应用技术条件和检验项目

A.2.1 应采用现行国家标准《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152中规定的试验方法进行实验室试验。试验结果应符合国家相关强制性标准的要求，且应提供下列使用报告：

a） 梁式粘结锚固性能试验、拉式粘结锚固性能试验；

b） 梁构件正截面受弯性能试验、斜截面受剪性能试验；

c） 柱构件轴心受压性能试验、偏心受压性能试验；

d） 柱构件抗震性能试验。

A.2.2 应进行新材料实体结构非破坏性试验，提供研究报告和相关鉴定。通过试验对计算模型、设计参数进行复核，验证和研究其结构性能和设计方法。试验方法和试验结果应符合国家相关强制性标准的要求。

a） 宜采用短期静力加载试验的方式进行结构性能检验；

b） 试验应对受检结构的梁、板、柱等构件的钢筋应力、挠度、裂缝宽度等进行量测；

c） 试验应分为使用状态试验和承载力试验。

A.2.3 应进行以下人防工程可应用的试验研究，并经国家人防主管部门组织的人防工程可应用的鉴定。

a） 钢筋动载力学性能试验；

b） 梁、板构件静、动载受弯性能试验；

c） 板构件抗接触爆炸性能试验。

A.2.4每批钢筋的检验项目，取样方法和试验方法应符合表A.2.4的规定。

表A.2.4  取样方法和试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样 数量 | 取样方法 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 （熔炼分析） | 1 | GB/T 20066 | GB/T 223 GB/T 4336、GB/T 20123 、 GB/T 20124、GB/T 20125 |
| 2 | 拉伸 | 2 | 任选两根钢筋切取 | GB/T 28900、GB/T 1499.2 |
| 3 | 弯曲、反向弯曲 | 2 | 任选两根钢筋切取 | GB/T28900、GB/T 1499.2 |
| 4 | 金相组织 | 2 | 不同根（盘）钢筋切取 | GB/T 13298、GB/T 1499.2 |
| 5 | 连接性能 | JGJ 107、JG/T 163 |  |  |
| 6 | 尺寸 | 逐支 | — | GB/T 1499.2 |
| 7 | 表面 | 逐支 | — | 目视、GB/T 1499.2 |
| 8 | 重量偏差 | GB/T 1499.2 |  |  |
| 9 | 晶粒度 | 2 | 任选两根钢筋切取 | GB/T 6394 |

注：晶粒度、金相组织、连接性能仅在原料、生产工艺、设备有重大变化及新产品生产时需进行型式试验。

## A.3  试验方法

A.3.1  拉伸、弯曲、反向弯曲试验应满足下列要求：

1  拉伸、弯曲、反向弯曲试验试样不允许进行车削加工。

2  计算钢筋强度用截面面积采用公称横截面面积。

3  最大力总延伸率Agt的检验，按表A.2.4的规定采用现行国家标准《金属材料  室温拉伸试验方法》GB/T228的有关试验方法。

4  反向弯曲试验时，经正向弯曲后的试样，应在100℃温度下保温不少于30min，经自然冷却后再反向弯曲。当供方能保证钢筋经人工时效后的反向弯曲性能时，正向弯曲后的试样亦可在室温下直接进行反向弯曲。

A.3.2  尺寸测量应满足下列要求：

1  带肋钢筋内径的测量精确到 0.1mm。

2  带肋钢筋纵肋、横肋高度的测量采用测量同一截面两侧纵肋、横肋中心高度平均值的方法，即测取钢筋最大外径，减去该处内径，所得数值的一半为该处肋高，应精确到0.1mm。

3  带肋钢筋横肋间距采用测量平均肋距的方法进行测量。即测取钢筋一面上第1个与第11个横肋的中心距离，该数值除以10即为横肋间距，应精确到0.1mm。

A.3.3  重量偏差的测量应满足下列要求：

1  测量钢筋重量偏差时，试样应从不同根钢筋上随机截取，试样数量不少于5支，每支试样长度不小于500mm。长度应逐支测量，应精确到1mm。测量试样总重量时，应精确到不大于总重量的1%。

2  钢筋实际重量与公称重量的偏差（%）按公式（A.3.3）计算：

重量偏差=试样实际总重量−（试样总长度×公称重量）试样总长度×公称重量×100 （A.3.3）

A.3.4  检验结果的数值修约与判定应符合现行冶金技术标准《冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定原则》YB/T 081的要求。

## A.4  检验规则

A.4.1  钢筋的检验分为特征值检验和交货检验。

A.4.2  特性值检验应满足下列要求：

1  特征值检验适用于下列情况：

1）供方对产品质量控制的检验；

2）需方提出要求，经供需双方协议一致的检验；

3）第三方产品认证明及仲裁检验。

2  特征值检验应按现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2的规则进行。

A.4.3交货检验应满足下列要求：

1  交货检验适用于钢筋验收批的检验。

2  组批规则应满足下列要求：

1）钢筋应按批进行检查和验收，每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。每批重量不大于60t。超过60t的部分，每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样；允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批，但各炉罐号含碳量之差不大于0.02%，含锰量之差不大于0.15%。混合批的重量不大于60t；

2）钢筋接头应按批进行检查和验收，钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接网和焊接骨架为同一验收批，且每批300件为一批，一周内不足300件亦按一批；钢筋电弧焊在现浇混凝土结构中，以同牌号钢筋、同接头类型不大于300个接头为一批。在房屋结构中，按不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头为一批，不足300个仍按一批；钢筋机械连接以同一施工条件下采取同一批材料的同等级、同型式、同规格不超过500个接头为一批，当现场检验连续10个验收批抽样合格率为100%，验收批的数量可为1000个接头（现场安装同楼层不足500个或1000个接头时仍按一批）；对接头的每一验收批，必须在工程结构中随机截取3个接头试件进行检验。

3  钢筋检验项目和取样数量应符合表A.2.4和A.4.2条第2款第1项的规定。

4  各检验项目的检验结果应符合本附录A.1节的有关规定。

5  钢筋的复验与判定应符合现行国家标准《钢及钢产品交货一般技术要求》GB/T 17505的规定。

6  该材料在人防工程中应用，应提交国家人防办出具的该产品混凝土构件爆破试验相关技术资料及技术成果鉴定书。

## A.5  订货内容

A.5.1按本附录订货的合同至少应包括下列内容：

1  本附录编号；

2  产品名称；

3  钢筋牌号；

4  钢筋公称直径、长度（或盘径）及重量（或数量、或盘重）；

5  特殊要求。

## A.6 包装、标志和质量证明书

A.6.1  HHRB630高强钢筋的表面标志应符合下列规定：

1  HHRB630高强钢筋应在其表面轧上牌号和公称直径毫米数字。

2 钢筋牌号阿拉伯数字加英文字母表示，HHRB630、HHRB630E以6H、6H/E表示 ；厂名以汉语拼音字头表示，公称直径毫米数以阿拉伯数字表示。

3  标志应清晰明了，与标志相交的横肋可以取消。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”，反

面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”，

反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面

词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为，“应符合……执行”或“应按……要求（或规定）”。

# 引用标准名录

1 《混凝土结构设计规范》GB 50010

2 《建筑抗震设计规范》GB 50011

3 《人民防空地下室设计规范》GB 50038

4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

5 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

6 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2

7 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

8 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

9 《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107

10 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ27

11 《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256

12 《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366

13 《普通螺纹 公差》GB/T 197

14 《型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》GB/T 210

15 《钢的化学成分允许偏差》GB/T 222

16 《金属材料 室温拉伸试验方法》GB/T 228

17 《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900

18 《钢及钢产品交货的一般技术要求》GB/T 17505

19 《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104

20 《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163

21《冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定原则》YB/T 081

团 体 标 准

福建省新型热处理带肋高强钢筋

混凝土结构技术标准

Fujian technical standard for application of new type heat-treatment  high-stength ribbed bar in concrete structures

- 条文说明

编 制 说 明

《福建省新型热处理带肋高强钢筋混凝土结构技术标准》T 13/FJECSA XXX-202X，经福建省工程建设科学技术标准化协会202X年XX月XX日以闽建科协〔202X〕XXX号公告批准发布。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《福建省新型热处理带肋高强钢筋混凝土结构技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目    次

1  总  则……………………………………………………………46

2  术语和符号………………………………………………………47

3  基本规定…………………………………………………………48

4  材  料……………………………………………………………49

4.1 钢  筋…………………………………………………… 49

4.2 混凝土…………………………………………………… 52

5  结构分析及极限状态计算………………………………………53

6  构造规定…………………………………………………………56

6.1 结构构件的基本规定…………………………………… 56

6.2 混凝土保护层…………………………………………… 56

6.3 钢筋的锚固……………………………………………… 57

6.4 钢筋的连接……………………………………………… 58

6.5 纵向受力钢筋的最小配筋率…………………………… 59

7  抗震设计…………………………………………………………60

- 1  总  则

1.0.1  在国内，混凝土结构所使用的钢筋为普通强度钢筋，使用高强钢筋不仅可以节约钢筋用量，降低工程造价，获得直接或间接经济效益，还可解决建筑结构中的“肥梁胖柱”问题，有效减轻结构自重，增大建筑使用面积，提高建筑使用功能；同时，提高钢筋强度，也可降低运输费用，减少现场施工量，可以解决配筋密集问题，保证混凝土的浇筑振捣质量，可见采用高强度低配筋率是现代钢筋混凝土结构发展方向。因此推广使用新型630MPa级热处理/热轧带肋高强钢筋具有重要的工程意义和经济意义，符合我国可持续发展国策。

1.0.2  本标准的应用范围为采用630MPa级的新型630MPa级热处理/热轧带肋高强钢筋（简称为HHRB630高强钢筋，抗震钢筋简称HHRB630E高强钢筋）的钢筋混凝土结构，标准内容包括设计，施工及验收等方面的技术要求。

1.0.3  在应用HHRB630高强钢筋时，除满足本标准的要求外，其余技术要求尚应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 》GB/T 1499.2 等的相关规定。

- 2  术语和符号

2.1.2  现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中定义的术语和符号适用于本标准。钢筋符号（HHRB630）是由HHRB+屈服强度代表值构成，其中H代表高强、HRB代表热处理/热轧。已有牌号上加“E”（HHRB630E）的钢筋为抗震钢筋。

表2.1.2  热处理/热轧带肋高强钢筋牌号

| 牌号 | 牌号构成 | 英文字母含义 |
| --- | --- | --- |
| HHRB630 HHRB630E | 由HHRB+屈服强度标准值构成； 已有牌号上加“E”代表抗震钢筋。 | - HHRB-630MPa级热处理/热轧带肋高强钢筋(Heat treated andhot rolled high stength Ribbed Bar）； E-地震（earthquake）首位字母。 |

- 3  基本规定

3.0.1  由于针对HHRB630高强钢筋的疲劳应力幅值尚未进行系统性研究，本标准限制了其在需要进行疲劳验算的构件中的应用。由于对HHRB630高强钢筋与预应力钢筋协同工作性能研究较少，本标准限制了其在需要进行疲劳验算的构件中的应用。限制HHRB630高强钢筋在扩截面加固中的应用是基于以下考虑：结构加固用钢材在二次受力条件下，应具有较高的强度利用率和较好的延性，能较充分地发挥被加固构件新增部分的材料潜力，且应具有良好的可焊性，在钢筋、钢板和型钢之间焊接的可靠性能得到保证。

3.0.3  正常使用极限状态验算的基本表达式与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定一致。

3.0.5  针对允许出现裂缝的构件，其裂缝宽度控制与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定一致。

根据国家建筑钢材质量监督检验中心所做的检验报告表明，HHRB630高强钢筋耐腐蚀性能优于普通热轧钢筋，从防腐、耐久性角度考虑，可适当利用其优点。但鉴于目前相关试验资料有限，因此最大裂缝宽度的规定沿用现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

- 4  材  料

4.1  钢  筋

4.1.1  本标准采用的热处理/热轧带肋钢筋是指强度级别为630MPa的HHRB630高强钢筋。钢筋的各项性能应符合规定，具体技术要求见附录A，符合本标准技术要求的热轧钢筋也可参照本标准应用。

4.1.2  根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定，要求钢筋标准强度的保证率不应小于95%。

给出了HHRB630高强钢筋的屈服强度标准值（特征值）、抗拉强度标准值（特征值）、钢筋延性（最大力总延伸率）特征值，以及弹性模量等设计参数。

4.1.3  HHRB630高强钢筋材料分项系数取为1.15，强度设计值取545N/mm2。受剪、受扭、受冲切承载力计算时取为360 N/mm2；根据现行行业标准《高强箍筋混凝土结构技术规程》CECS356:2013的规定，用作围箍约束混凝土的间接钢筋时，其强度设计值不受此限。

东南大学完成的11根偏心受压柱试验和长安大学完成的17根足尺大偏心受压柱承载力试验表明配置的HHRB630高强钢筋的偏心受压柱受压纵筋在试件中均能屈服。对于配置有纵筋及箍筋的HHRB630高强钢筋混凝土构件，混凝土峰值应力及峰值应变均有较大提高，试验中所测得的混凝土极限压应变均大于现行规范理论的0.0033，最高可达0.0053，极限压应变的增大有利于高强钢筋受压屈服。

虽然从试验中得到大偏心与小偏心柱构件受压钢筋均可屈服且混凝土极限压应变大于0.0033，但是按照《混凝土结构设计规范》GB50010-2010的理论，在纵向受压钢筋的应力达到屈服强度之前及达到屈服强度后的一定塑性转动范围内，截面的平均应变基本符合平截面假定，受压区钢筋的发挥受混凝土极限压应变限制。对于普通钢筋混凝土构件，当混凝土受压区高度x≥2αs'时受压钢筋可以屈服；但对于630MPa钢筋混凝土构件，在非轴心受压状态下通过平截面假定可得，当混凝土受压区高度x≥4.6αs'时，混凝土所能达到的压应变可以保证630MP钢筋抗压强度达到抗拉强度相同的值，即当受压区高度x＜4.6αs'，理论上受压钢筋有可能达不到屈服，按现行规范计算会产生差异，为保证构件安全，对可能产生的误差进行分析：根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010，当受压区高度x＜ {αs'时，应按受压区高度x=2αs'计算其承载力；当受压区高度2αs'＜x＜4.6αs'，基于平截面假定考虑混凝土受压区高度过小时受压钢筋实际应力σs'的正截面承载力应按《混凝土结构设计规范》公式计算：

N=α1fcbx+σs'As'-fyAs

Ne=α1fcbx（h0−x2）+σs'As'（h0−as'）

σs'=Esεcu（1−β1as'x）

按抗压强度设计值等于抗拉强度设计值计算的正截面承载力应按《混凝土结构设计规范》公式计算：

N=a1fcbx

Ne=α1fcbx（h0−x2）+σs'As'（h0−as'）

计算结果表明，两种计算方法柱的最大误差出现在最小配筋率的构建中，为2.4%；梁的最大误差出现在受压区高度x=2a's
            的构件中，为1.4%。误差随配筋率、截面尺寸、受压区高度的增大而减小，对配筋率低的小尺寸构件影响相对略大。因此建议当设计考虑受压钢筋作用时，纵筋直径不应小于16mm且间距不应大于200mm；箍筋直径不应小于8mm、间距不应大于200mm且应使用HHRB630高强钢筋；除边长大于600mm的柱外，箍筋肢距不应大于200mm。通过限制纵筋直径、箍筋间距及肢距以提高构件的配筋率对混凝土的约束影响，减小对构件承载力产生的负偏差。

综上所述：HHRB630高强钢筋抗压强度设计值fy'取与抗拉强度相同，取值为545N/mm²，材料分项系数为1.15是合理的。

针对热处理/热轧带肋钢筋的疲劳应力幅限制尚未进行系统研究，本标准未作规定。

4.1.7常用公称直径的钢筋为钢铁生产企业的推荐钢筋规格，设计中宜优先选用。

4.2  混凝土

4.2.1为提高材料的利用效率，适应高强度钢筋的要求，工程中应用的混凝土强度等级宜适当提高，有利于充分发挥钢筋的强度。

- 5  结构分析及极限状态计算

5.0.1  配置HHRB630高强钢筋作受力钢筋的混凝土结构，在规定的荷载组合下的结构效应分析与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010完全相同。

配置HHRB630高强钢筋作受力钢筋的混凝土受弯构件的设计方法同现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010，因此设计可利用符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的混凝土结构设计软件，但钢筋的计算参数需作调整。钢筋代换后应复核裂缝宽度、最小配筋率等。注意尽量选用直径较细的HHRB630高强钢筋，降低裂缝宽度不满足要求的可能。

5.0.3  超静定混凝土结构在出现塑性铰的情况下，会发生内力重分布。可利用这一特点进行构件截面之间的内力调幅，以达到简化构造、节约配筋的目的。本条规定给出了可以采用塑性调幅设计的构件或结构类型。

本条提出了考虑塑性内力重分布分析方法设计的条件。按考虑塑性内力重分布的计算方法进行构件或结构的设计时，由于塑性铰的出现，构件的变形和抗弯能力调小部位的裂缝宽度均较大。故进一步明确允许考虑塑性内力重分布构件的使用环境，并强调应进行构件变形和裂缝宽度验算，以满足正常使用极限状态的要求。

采用基于弹性分析的塑性内力重分布方法进行弯矩调幅时，弯矩调整的幅度及受压区的高度均应满足本条的规定，以保证构件出现塑性铰的位置有足够的转动能力并限制裂缝宽度。

由于本标准所指630MPa级热处理/热轧带肋高强钢筋的屈服强度较高，相应的相对界限受压区高度较小，因此在设计时应注意其带来的影响。

5.0.5  构件最大裂缝宽度的基本计算公式遵循现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定执行。

《高层建筑结构概念设计》（高立人、方鄂华、钱家茹编，中国计划出版社，2005.11）一书收集了国内外多个工程实测资料，显示测得的筏（或底）板钢筋应力一般都在20~30N/mm2，个别内力较大的工程也几乎没有超过70 N/mm2。对处于二a类环境下的地下室底板，迎水面混凝土保护层厚度较大，对裂缝控制可略为放松，这里通过裂缝宽度计算作适当折减。可从两个方面考虑裂缝宽度计算值的折减：考虑薄膜或拱作用，在计算裂缝宽度时降低支座及跨中弯矩（可根据不同情况取1.0~0.8）；基础底板钢筋混凝土混凝土保护层厚度较大引起的裂缝宽度计算值可适当折减。综合考虑上述两方面的因素，建议折减系数可取0.7。

5.0.6  裂缝宽度限制是影响HHRB630高强钢筋使用的主要问题，本条提出了几种符合实际受力状况的可以较为合理地计算裂缝宽度的建议，设计人员可以结合具体情况采用。当梁、板钢筋等级差异较大时，两者的协同变形性能仍有待研究，故本标准规定，仅当现浇梁板采用相同等级钢筋时可考虑梁有效翼缘宽度范围内的板及与梁同方向的板筋参与梁支座截面的裂缝宽度计算，梁的有效翼缘宽度按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定确定。

5.0.8  配置HHRB630高强钢筋作受力钢筋的混凝土受弯构件的刚度计算遵循现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定执行。

- 6  构造规定

6.1  结构构件的基本规定

6.1.1  配筋过多的柱在长期受压混凝土徐变后卸载，钢筋弹性回复会在柱中引起横裂，故应对柱最大配筋率作出限制。

6.2  混凝土保护层

6.2.1  根据长安大学对直径为16的HHRB630高强钢筋的多组实验数据，当保护层厚度较小时，试件易发生劈裂破坏，粘结应力较小。增大保护层厚度，加强了外围混凝土的抗劈裂能力，提高试件的粘结强度。但是，当混凝土保护层厚度较大时，试件不再发生劈裂破坏，而是发生拔出破坏，此后再增大保护层厚度，对于粘结应力基本无影响；但在保护层较薄的情况下（c=25mm）在锚长范围内均匀配置2~4道箍筋仍无法阻止试件劈裂破坏，9组试件钢筋均未能达到设计强度。但横向箍筋不宜过密，可能会影响配箍范围内的混凝土振捣质量。

表1  HHRB630高强钢筋和HRB400钢筋与混凝土粘接锚固使用结果

| 试件编号 | 钢筋直 径（mm） | 锚固长 度（mm） | 保护层厚 度（mm） | 极限荷 载（kN） | 粘结强 度(MPa) | 破坏形式 | 粘结强度 均值(MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T6-10d-C30-φ2-1 | 16 | 160 | 25 | 102.58 | 12.75 | 劈裂 |  |
| T6-10d-C30-φ2-2 | 16 | 160 | 25 | 71.80 | 8.93 | 劈裂 | 10.30 |

续表1  HHRB630高强钢筋和HRB400钢筋与混凝土粘接锚固使用结果

| 试件编号 | 钢筋直 径（mm） | 锚固长 度（mm） | 保护层厚 度（mm） | 极限荷 载（kN） | 粘结强 度(MPa) | 破坏形式 | 粘结强度 均值(MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T6-10d-C30-φ2-3 | 16 | 160 | 25 | 74.22 | 9.23 | 劈裂 |  |
| T6-10d-C30-φ3-1 | 16 | 160 | 25 | 73.20 | 9.10 | 劈裂 |  |
| T6-10d-C30-φ3-2 | 16 | 160 | 25 | 64.60 | 8.03 | 劈裂 | 9.07 |
| T6-10d-C30-φ3-3 | 16 | 160 | 25 | 81.11 | 10.09 | 劈裂 |  |
| T6-10d-C30-φ4-1 | 16 | 160 | 25 | 68.41 | 8.51 | 劈裂 |  |
| T6-10d-C30-φ4-2 | 16 | 160 | 25 | 79.40 | 9.87 | 劈裂 | 8.63 |
| T6-10d-C30-φ4-3 | 16 | 160 | 25 | 60.48 | 7.52 | 劈裂 |  |

6.3  钢筋的锚固

6.3.1  HHRB630高强钢筋外形与普通热轧带肋钢筋基本相同，基本锚固长度、锚固长度计算遵循现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010。

6.3.2  当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时，根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度（投影长度）可取为基本锚固长度lab的60％，但规范只适用于HRB500级及以下级别钢筋，将锚固区应力分为两段，假设锚固应力均匀分布，由平直段和锚固段共同承担，按HRB500、C60计算，锚固总拉力为Asfy435，lab=29.9d,弯钩或锚固端头长(5d)约0.167lab435，受拉纵筋约0.433lab435，弯钩或锚固端头应能承担0.567lab435范围内的锚固拉力即0.567Asfy435的拔力，对HHRB630高强钢筋，只能承担0.453Asfy545的拔力，故无弯钩或锚固端头段长度应为0.547lab545，按HHRB630、C60计算,lab=37.4d,弯钩或锚固端头长(5d)约0.134lab435，故对HHRB630，包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度（投影长度）可取为基本锚固长度lab的70％。

新型630MPa级热处理/热轧带肋高强钢筋是微合金碳钢，不同于普通钢筋（普通碳钢）的金项组织，焊接需要保证钢筋的金相组织不遭到破坏。

6.3.3  由于HHRB630高强钢筋可利用受压强度设计值与受拉强度设计值相差较大，充分利用其抗压强度时（fy’=545N/mm2），锚固长度可取相应受拉锚固长度的70％。未充分利用其抗压强度时（fy’=400N/mm2），锚固长度可取相应受拉锚固长度的51.4％。

6.4  钢筋的连接

6.4.1  HHRB630高强钢筋是微合金碳钢，不同于普通钢筋（普通碳钢）的金项组织，焊接需要保证钢筋的金相组织不遭到破坏。

6.4.2  目前缺少对于HHRB630高强钢筋接头的实验及工程实践，故限制其在结构的重要构件、关键传力部位和直接承受动力荷载结构构件中的运用，

6.4.3  本标准沿用了现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中对纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度的相关规定。

6.4.7 钢筋连接套筒和接头加工应增强，同时满足现行行业规范要求。

套筒取材可采用45号优质碳素圆钢或结构用无缝钢管,45号钢应经过强化处理,其屈服强度不宜低于HHRB630高强钢筋屈服强度,抗拉强度不应大于800MPa,断后伸长率不宜小于14%;不得采用淬火等热处理工艺提高强度。

HHRB630高强钢筋机械连接套筒应满足通、止规检测，钢筋接头外螺纹应进行增强挤压，采用MJ增强螺纹，滚丝轮采用圆角过渡。

6.4.8经过大量的试验和验证HHRB630高强钢筋可以满足现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18规定的焊接要求，当采用电弧焊接时应使用E5015/E5016系列电焊条，焊接操作时焊条起弧和收弧点必须紧靠两根连接钢筋的端部，只能采用单面焊接，不得采用双面焊接。在距离10d处的另一根钢筋的起弧和收弧点的焊接熔池不得破坏钢筋基圆，并控制焊接熔池稳定性。

6.5  纵向受力钢筋的最小配筋率

6.5.1  由于相关工程实例及实验研究尚且较少，故对HHRB630高强钢筋最小配筋率暂按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中HRB500取值，板类受弯构件仍按0.20和45ftfy控制。

6.5.3  卧置于地基上的钢筋混凝土厚板，其配筋量多由最小配筋率控制。根据实际受力情况，最小配筋率可适当降低，但规定了最低限值0.15％。卧置于地基上的混凝土厚板强度一般不超过C30，而HHRB630高强钢筋设计强度较高，经计算当采用C50时45ftfy才超过0.15%，故此处不体现45ftfy。

- 7  抗震设计

采用HHRB630E钢筋的混凝土结构工程在抗震设计上与普通钢筋混凝土结构一致，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《建筑抗震设计规范》GB50011的相关规定执行。